## TRAFO AUX U4
Fecha de inspeccion: |  |  |  |  | Tag | 04BBT00GH001
Tecnicos: |  |  |  |  | OT:
N° Radiador | Temperatura Radiadores |  |  |  | Generacion Unidad |  |  | [Mw]
| Entrada |  | Salida |  | Temperatura Aceite |  |  | °C
Radiador N°1 |  | °C |  | °C | Temperatura bobinado |  |  | °C
Radiador N°2 |  | °C |  | °C | Color Silica Gel (Cuba TR)
Radiador N°3 |  | °C |  | °C | Color Silica Gel (Cuba TC)
Radiador N°4 |  | °C |  | °C | Nivel Cuba principal
Radiador N°5 |  | °C |  | °C | Nivel Cuba CTBC
Radiador N°6 |  | °C |  | °C | N° Tap
Radiador N°7 |  | °C |  | °C
Radiador N°8 |  | °C |  | °C
Fases salida lado secundario | Temperatura [°C]
Fase R |  |  |  | °C
Fase S |  |  |  | °C
Fase T |  |  |  | °C
Temperaturas Relevantes
Equipo | Elemento |  |  | Identificador |  | Corriente [A] | Temperatura [°C]
Observaciones

## TRAFO PPAL U4
Fecha de inspeccion: |  |  |  |  | Tag | 04BAT01GT101
Tecnicos: |  |  |  |  | Orden de trabajo
Estado de Ventiladores | On/Off | Temperatura |  |  | Generacion Unidad |  |  |  | [Mw]
Ventilador N°01 |  |  |  |  | Temperatura Aceite |  |  |  | °C
Ventilador N°02 |  |  |  |  | Temperatura bobinado |  |  |  | °C
Ventilador N°03 |  |  |  |  | Color Silica Gel
Ventilador N°04 |  |  |  |  | Nivel Cuba
Ventilador N°05 |  |  |  |  | N° Tap
Ventilador N°06 |  |  |  |  | N° Radiador | Temperatura Radiadores [°C]
Ventilador N°07 | [5 empty] | Entrada |  | Salida
Ventilador N°08 |  |  |  |  | Radiador N°1 |  | °C |  | °C
Ventilador N°09 |  |  |  |  | Radiador N°2 |  | °C |  | °C
Ventilador N°10 |  |  |  |  | Radiador N°3 |  | °C |  | °C
Ventilador N°11 |  |  |  |  | Radiador N°4 |  | °C |  | °C
Ventilador N°12 |  |  |  |  | Radiador N°5 |  | °C |  | °C
Ventilador N°13 |  |  |  |  | Radiador N°6 |  | °C |  | °C
Ventilador N°14 |  |  |  |  | Radiador N°7 |  | °C |  | °C
Ventilador N°15 |  |  |  |  | Radiador N°8 |  | °C |  | °C
[5 empty] | Radiador N°9 |  | °C |  | °C
Bombas de Flujo | On/Off | Temperatura |  |  | Radiador N°10 |  | °C |  | °C
Bomba N°1 |  |  | °C |  | Radiador N°11 |  | °C |  | °C
Bomba N°2 |  |  | °C |  | Radiador N°12 |  | °C |  | °C
Bomba N°3 |  |  | °C |  | Radiador N°13 |  | °C |  | °C
Bomba N°4 |  |  | °C
Temperaturas Relevantes
Equipo | Elemento |  |  | Identificador |  | Corriente [A] | Temperatura [°C]
Observaciones

## TRAFO EXC U4
Fecha de inspeccion: |  |  |  | Tag | 04MKC01GT101
Tecnicos: |  |  |  | Orden de trabajo
N° Radiador | Temperatura Radiadores |  |  | Generacion Unidad [Mw]
| Entrada | Salida |  | Temperatura Aceite [°C]
Radiador N°1 |  |  |  | Temperatura bobinado [°C]
Radiador N°2 |  |  |  | Nivel Cuba
Radiador N°3 |  |  |  | Presion aceite (Kpa)
Radiador N°4
Radiador N°5
Radiador N°6
Temperaturas Relevantes
Equipo | Elemento |  | Identificador |  | Corriente [A] | Temperatura [°C]
Observaciones